Author: admin
Last saved by: User
Company: SPecialiST RePack

Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим работниками

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим работниками.
2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 
2027 г.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2021 г., регистрационный № 62703).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует 
до 1 сентября 2030 г.

Министр | М.А. Мурашко

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «___» _____________ 2024 г. № ____

Требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи 
с применением медицинских изделий пострадавшим работниками

1. Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим работниками (далее – аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

№ п/п

Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий

Наименование вида медицинского изделия 
в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий

Наименование медицинского изделия

Требуемое
количество, (не менее)

1. | 182450 | Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт.
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования | |
2. | 122540 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары
| 122560 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные | |
| 139350 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные | |

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – номенклатурная классификация медицинских изделий).

| 139360 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные | |
| 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | |
| 185850 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные | |
| 205280 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные | |
| 205290 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные | |
| 298450 | Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные | |
| 320790 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные | |
| 321530 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные | |
| 349230 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные | |
| 351490 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные | |
3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт.
| 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации | |

4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт.
| 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования | |

5.

150130

Рулон марлевый тканый, нестерильный

Бинт марлевый медицинский размером 
не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см

4 шт.

| 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый | |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования | |
6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 4 шт.
| 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый | |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования | |
7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см №10 | 2 упак.
| 302910 | Салфетка нетканая | |
8. | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | 1 шт.
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | |
| 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый | |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый | |
9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 10 шт.

10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт.
11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт.
12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт.
| 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | |

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

№ п/п

Наименование

Требуемое
количество, (не менее)

1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим работниками | 1 шт.
2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт.
3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт.
4. | Футляр или сумка | 1 шт.

3. При комплектации аптечки допускается комплектация:
одного медицинского изделия из числа из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3 и 5-7 пункта 1 настоящих требований.
4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 «О Правилах регистрации 
и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий» 
и (или) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим работниками»
Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим работниками» (далее – проект приказа) подготовлен в целях реализации норм Федерального закона от 14 апреля 2023 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации».
Травмы и неотложные состояния являются важной причиной предотвратимой смертности. Производственный травматизм является одним 
из ведущих видов травматизма, что требует комплекса мер по его предупреждению и минимизации последствий. Во многих случаях раннее оказание первой помощи пострадавшему и быстрая доставка его с места происшествия в медицинскую организацию позволит сохранить жизнь, сократить сроки временной утраты трудоспособности и существенно улучшить результаты лечения. 
Особое значение оказание первой помощи приобретает на рабочих местах, удалённых от возможности быстрого оказания медицинской помощи. Длительная отсрочка в оказании медицинской помощи обусловливает необходимость применения дополнительных средств для определения состояния пострадавшего, а также применения для оказания первой помощи лекарственных препаратов 
и дополнительных медицинских изделий. Поэтому рабочие места, удаленные 
от возможности быстрого оказания медицинской помощи, в случае отсутствия 
на таких рабочих местах медицинского работника, требуют дополнительных средств для оказания первой помощи, включая необходимые лекарственные препараты, а персонал должен быть обучен правилам оказания первой помощи 
с использованием этих средств.
Утверждение состава аптечки для оказания первой помощи пострадавшим работниками позволит повысить эффективность оказания первой помощи и, соответственно, снизит смертность, инвалидность и сроки временной утраты трудоспособности от травм и неотложных состояний.
При разработке состава аптечки были учтены опыт внедрения «Аптечки для оказания первой помощи работникам», а также опыт разработки, внедрения и последующего использования различных аптечек и укладок первой помощи, современное действующее законодательство в сфере первой помощи, а также современные подходы к оказанию первой помощи.
При разработке были учтены обновленные и скорректированные коды номенклатурной классификации медицинских изделий Росздравнадзора.

Источник: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=147223#